Утверждаю

И.О. главного врача ГКП на ПХВ

«Кокшетауская городская многопрофильная больница»

при управлении здравоохранения Акмолинской области

____________________ Кисаев Е.В.

«14» апреля 2021 года

Техническая спецификация с дополнениями и изменениями:  Маски-респираторы  с классом защиты FFP2

| Наименование товара | Техническая характеристика товара |
| --- | --- |
| Маски - респираторы с классом защиты FFP2, медицинские одноразовые, с клапаном выдоха, эффективность защиты не менее 98% | Маски - респираторы с классом защиты FFP2, медицинские одноразовые, с клапаном выдоха, эффективность защиты не менее 98%, с двумя саморегулируемыми лентами оголовья, размер универсальный, должна подходить для любого типа лица, с гибкой носовой пластиной с наружной стороны (носовой зажим) и мягкой потовпитывающей прокладкой (для улучшения прилегания маски) с внутренней стороны в области переносицы. Маски-респираторы должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов. Наружный слой должен быть изготовлен из нетканого материала, предназначенный для защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и увлажнения. Маска-респиратор используется для защиты органов дыхания от инфекций передающихся воздушно-капельным путем для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, во время эпидемий и при повышенном риске заболеваемости. Маски-респираторы должны быть упакованы таким образом, чтобы было исключено их механическое повреждение и загрязнение до использования. Данное изделие должен соответствовать всем требованиям и нормам для правильной эксплуатации. У поставщика должен быть подтверждающий документ по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Требования к качеству товара: товар должен быть новым, качественным, неиспользованным, без каких либо дефектов, в заводской упаковке, медицинское изделие по техническим характеристикам и качеству может быть выше, но не ниже установленных технической спецификацией требований. Поставщик конкурса должен предоставить документы, подтверждающие соответствие качества предлагаемого товара. Наличие сертификата происхождения / Наличие сертификата качества и сертификата соответствия поставляемого товара. Если товар Казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить Сертификат СТ-КZ. Если товар импортного производства, то предоставляется Сертификат о происхождении товара, выданного соответствующим уполномоченным органом страны происхождения. Гарантийный срок хранения должен составлять не менее 24 месяцев с даты поставки. |
| Кол-во | 96000 штук |
| Выделенная сумма без НДС | 57 600 000,00 тенге |
| Требования к потенциальным поставщикам | Предоставление инструкции по применению, протокол испытаний, образец маски-респиратора в количестве 1 шт. |
| Срок поставки товара | По заявке заказчика в течение года и утвержденного графика поставки товара |

Согласовано: _________________ Калмуратов С.А.

_________________     Искакова А.К.

____________ Досмагамбетова И.М.

__________________ Байбешов Э.М.

__________________ Жуматаева С.А.

______________ Крыкжигитова А.М.                                                 ________________ Кажгалиева С.Т.

___________________ Троценко И.В.

__________________ Исмаилова А.К.